## チェックリスト
賃貸住宅の基準チェックリスト（終身建物賃貸借） |  |  |  | Ｐ．１
基準 |  |  | 申請者 | 市
|  |  | チェック欄 | チェック欄
Ⅰ．規模及び設備
各戸が床面積２５㎡（共同利用の場合は、１８㎡）以上
各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室
Ⅱ．加齢対応構造等
１ 住戸内
日常生活空間内の床段差の解消（段差５㎜以下）
（玄関上がりかまち、勝手口等を除く）
① 玄関の出入口
くつずりと玄関外側の高低差２０㎜以下
くつずりと玄関土間の高低差５㎜以下
② 居室の部分の床
その他の部分の床との段差が３００㎜以上４５０㎜以下
介助用車いすの移動の妨げとならない位置に存する
面積が３㎡以上９㎡未満
（当該居室の面積が１８㎡以下の場合はこのかぎりではない）
当該部分の面積の合計が、当該居室の面積の１／２未満
長辺が１，５００㎜以上
その他の部分の床より高い位置にある
③ 浴室の出入口…次のいずれかを満たすこと
２０㎜以下の単純段差
浴室内外の高低差１２０㎜以下、またぎ高さ１８０㎜以下、かつ、手すりを設置
④ バルコニーの出入口（接地階を有しない住戸の場合）
…次のいずれかを満たすこと
１８０㎜（踏み段を設ける場合は、３６０㎜）以下の単純段差
２５０㎜以下の単純段差とし、かつ、手すりを設置できるようにしたもの
屋内側及び屋外側の高さが１８０㎜以下のまたぎ段差（踏み段を設ける場合は、
屋内側の高さが１８０㎜以下で屋外側の高さが３６０㎜以下のまたぎ段差）とし、
かつ、手すりを設置できるようにしたもの
バルコニーと踏み段との段差及び踏み段とかまちとの段差が１８０㎜以下の単純段差
踏み段とは、奥行きが３００㎜以上で幅が６００㎜以上であり、当該踏み段とバルコニー
の端との距離が１，２００㎜以上であり、かつ、１段であるもの
日常生活空間外の床段差の解消
ただし、玄関の出入口、玄関の上がりかまち、勝手口等の出入口及び上がりかまち、バル
コニーの出入口、浴室の出入口及び室内又は室の部分の床とその他の部分の床の
９０㎜以上の段差を除く。
日常生活空間内の通路
有効な幅員が７８０㎜（柱等の箇所は７５０㎜）以上
日常生活空間内の出入口
出入口（バルコニーの出入口及び勝手口等の出入口を除く。）の幅員が７５０㎜
（浴室の出入口は６００㎜）以上
住戸内の階段
蹴込みが３０㎜以下
Ｔ≧195 Ｔ：踏面の寸法（単位 ㎜）
Ｒ／Ｔ≦22／21 Ｒ：けあげの寸法（単位 ㎜）
550≦Ｔ＋2Ｒ≦650
賃貸住宅の基準チェックリスト（終身建物賃貸借） |  |  |  | Ｐ．２
基準 |  |  | 申請者 | 市
|  |  | チェック欄 | チェック欄
住戸内の手すり
便所、浴室、玄関及び脱衣室は、日常生活空間内に存するものに限る。
| 階段 | 少なくとも片側（勾配が４５度を超える場合にあっては両側）
踏面の先端からの高さが７００㎜から９００㎜の位置に設置
ただし、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては、この限りでない。
| 便所 | 立ち座りのためのものを設置
| 浴室 | 浴槽出入りのためのものを設置
| 玄関 | 上がりかまち部の昇降や靴の着脱のためのものが設置できるようになっている
こと。
| 脱衣所 | 衣服の着脱のためのものが設置できるようになっていること。
住戸内の転落防止のための手すり
外部の地面、床等からの高さが１ｍ以下の範囲又は開閉できない窓その他転落のおそれ
のないものについては、この限りでない。
手すり子で床面（階段は踏面の先端）及び腰壁等又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが
６５０㎜未満の場合に限る。）からの高さが８００㎜以内の部分に存するものの相互の間隔が、
内法寸法で１１０㎜以下
| バルコニー | ① ６５０㎜≦腰壁等の高さ＜１，１００㎜の場合は、
床面から１，１００㎜以上の高さに達するように設置
② ３００㎜≦腰壁等の高さ＜６５０㎜未満の場合は、
腰壁等から８００㎜以上の高さに達するように設置
③ 腰壁等の高さ＜３００㎜の場合は、
床面から１，１００㎜以上の高さに達するように設置
| ２階以上の | ① ６５０㎜≦窓台等の高さ＜８００㎜の場合は、
| 窓 | 床面から８００㎜（３階以上の窓は１，１００㎜）以上の高さに
達するように設置
② ３００㎜≦窓台等の高さ＜６５０㎜の場合は、
窓台等から８００㎜以上の高さに達するように設置
③ 窓台等の高さ＜３００㎜未満の場合は、
床面から１，１００ ㎜以上の高さに達するように設置
| 廊下及び | ① ６５０㎜≦腰壁等の高さ＜８００㎜の場合は、
| 階段 | 床面（階段は踏面の先端）から８００㎜以上の高さに
| （開放されて | 達するように設置
| いる側に | ② 腰壁等の高さ＜６５０㎜の場合は、
| 限る 。） | 腰壁等から８００㎜以上の高さに達するように設置
日常生活空間のうちの便所
特定寝室の存する階にある
便器が腰掛け式
長辺が内法寸法で１，３００㎜以上
便器の前方又は側方について、便器と壁の距離が５００㎜以上
特定寝室の面積が内法寸法で９㎡以上
浴室
短辺は１，３００㎜（一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室
は、１，２００㎜）以上
面積は２㎡（一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室は、
１．８㎡）以上
賃貸住宅の基準チェックリスト（終身建物賃貸借） |  |  |  | Ｐ．３
基準 |  |  | 申請者 | 市
|  |  | チェック欄 | チェック欄
２ 共用部分
共用廊下
床が、段差のない構造
床に高低差が生じる場合は、
① 勾配が１／１２以下（高低差が８０㎜以下の場合は１／８以下）の傾斜路を設置、
又は、当該傾斜路及び段を併設
② 段が設けられている場合は、当該段が共用階段の基準に適合
手すりを床面からの高さが７００㎜から９００㎜の位置に設置
直接外部に開放されている共用廊下（１階に存するものを除く。）は、
① 転落防止のための手すりを、以下の高さに設置
６５０㎜≦腰壁等の高さ＜１，１００㎜のときは、床面から１，１００㎜以上の高さ
腰壁等の高さ＜６５０㎜のときは、腰壁等から１，１００㎜以上の高さ
② 転落防止のための手すりの手すり子で床面及び腰壁等（腰壁等の高さが
６５０㎜未満の場合に限る。）からの高さが８００㎜以内の部分に存する
ものの相互の間隔が、内法寸法で１１０㎜以下
主たる共用の階段
住戸のある階においてエレベーターを利用できる場合は、①及び②は除く
① Ｔ≧240 Ｔ 踏面の寸法（単位 ㎜）
550≦Ｔ＋2Ｒ≦650 Ｒ けあげの寸法（単位 ㎜）
② 蹴込みが３０㎜以下
③ 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が
設けられていないこと。
④ 手すりを踏面の先端からの高さが７００㎜から９００㎜の位置に設置
直接外部に開放されている主たる共用の階段は、
（高さ１ｍ以下の階段の部分は除く）
① 転落防止のための手すりを、以下の高さに設置
６５０㎜≦腰壁等の高さ＜１，１００㎜のときは、踏面の先端から１，１００㎜以上の高さ
腰壁等の高さ＜６５０㎜のときは、腰壁等から１，１００㎜以上の高さ
② 転落防止のための手すりの手すり子で踏面の先端及び腰壁等（腰壁等の
高さが６５０㎜未満の場合に限る。）からの高さが８００㎜以内の部分に存する
ものの相互の間隔が、内法寸法で１１０㎜以下
住戸のある階においてエレベーターを利用できない場合は、当該階から建物出入口
のある階又はエレベーター停止階に至る主たる共用の階段の有効幅員が９００㎜以上
エレベーター
出入口の有効な幅員が８００㎜以上
ホールに一辺を１，５００㎜とする正方形の空間を確保できること
建物出入口からエレベーターホールまでの経路上の床が、段差なし
建物出入口とエレベーターホールに高低差が生じる場合は、
① 勾配が１／１２以下の傾斜路及び段を併設、それぞれの有効幅員が９００㎜以上
又は、高低差が８０㎜以下で勾配が１／８以下の傾斜路若しくは勾配が１／１５以下
の傾斜路が設けられており、かつ、その有効幅員が１，２００㎜以上
② 手すりを、傾斜路の少なくとも片側に、かつ、床面からの高さが７００㎜から９００㎜の
位置に設置
③ 段が設けられている場合は、当該段が共用階段の基準に適合
その他

## 図
住戸内廊下
規定
なし | 玄関土間 | ５㎜以下 | ２０㎜以下
共用廊下等